## Slide 1
李文祥
2013.9

## Slide 2: 企业级监控解决方案
通知
控制中心
Administrator
状态检查
配置
通过ping 或 端口检测监控
被监控的设备
网络设备
安装了Zabbix Agent的服务器
没有安装Zabbix Agent的服务器
通过Zabbix Agent监控
通过SNMP监控

## Slide 3: 为什么要用Zabbix！
时间就是金钱
Administrator
实时通知
检查状态
省时就是省钱
系统故障宕机

## Slide 4: 系统架构

## Slide 5: 系统架构—代理

## Slide 6: 系统基本数据流

## Slide 7: 监控预警
监控（Items）
触发器（Triggers）
事件（Event）
动作（Actions）
Notes: 在 “幻灯片放映”模式，单击箭头进入 PowerPoint 入门中心。

## Slide 8: 处理流程

## Slide 9: 神马可以被监控？
Zabbix Agent
SNMP Agent
IPMI Agent
Agentless Monitoring
Web Monitoring
Database Monitoring
Internal Check
Calculated Monitoring
Custom Command Monitoring
Zabbix Agent
监控功能

## Slide 10: 添加监控的方法
1.手动增加
2.自动发现
3.自动注册

## Slide 11: 图形

## Slide 12: 触发器表达式
表达式１:
{www.zabbix.com:system.cpu.load[all,avg1].last(0)}>5
load1>５
表达式2:
{www.zabbix.com:system.cpu.load[all,avg1].last(0)}>5|
{www.zabbix.com:system.cpu.load[all,avg1].min(600)}>2
load1>5或load1连续10分钟大于２
表达式３:
{smtp1.zabbix.com:net.tcp.service[smtp].last(0)}=0&{smtp2.zabbix.com:net.tcp.service[smtp].last(0)}=0
两台器的SMTP同时故障
表达式４:
{zabbix.zabbix.com:agent.version.str(beta8)}=1
检查agent的版本中是否包含字符串“beta8”

## Slide 13: 触发报警表达式
表达式5:
{zabbix.zabbix.com:tick.nodata(180)}=1
三分钟没有收集到数据
表达式6:
{zabbix:system.cpu.load[all,avg1].min(300)}>2&
{zabbix:system.cpu.load[all,avg1].time(0)}>000000&
{zabbix:system.cpu.load[all,avg1].time(0)}<060000
00:00-06:00之间load1连续五分钟最小值大于２
表达式７：
{public.monitor:system.cpu.load[,avg1].abschange(0)}<9
最后一次的load１值减前一次的load１值，共结果的绝对值小于９
表达式8:
{Zabbix server:net.tcp.service[ftp,,45].delta(300)}>0
五分钟内最大值和最小值之差大于０,表示服务可用状态没有变更

## Slide 14: 触发报警表达式
表达式9:
{public.monitor:system.cpu.load[,avg1].avg(600)}
>
{public.monitor:system.cpu.load[,avg1].avg(600,86400)}+10
当前１小时的平均load1>一天以前1小时的平均load1加10,avg时间默认为S，也可以为次数,如avg（#600）代表600次的平均值
表达式10
{public.monitor:system.cpu.load[,avg1].count(600,12,”gt”)}>10
最后600秒load1大于12的次数大于10
表达式11
{public.monitor:system.cpu.load[,avg1]
.count(#10,12,”gt”,86400)}>8
24小时以前最后１０次load1值大于12的个数超过8个

## Slide 15: 触发报警表达式格式
{表达式}<N
{表达式1}<{表达式２}
{表达式1}<{表达式２}+１
{表达式1}<N & {表达式２}<N
{表达式1}<N | {表达式２}<N
{表达式1}<N+10 | {表达式２}<N
{表达式1}<N+10 | {表达式２}<N | {表达式3}<N
…………

## Slide 16: 触发器依赖
这些设备的监控的所有监控项都依赖于这个 Proxy的可用性；
而包括这个Proxy在内，节点内的设备的监控都依赖于防火墙的可用性

## Slide 17: 报警功能
简单报警
远端命令
报警间隔
升级报警
声音报警

## Slide 18: 报警升级（Esacalations）
故障信息可以立即通知用户
报警信息可以一直发送直到问题解决
可以延迟发送报警信息
报警信息可以升级（Escalations）发送给另一个高级用户组

## Slide 19: Zabbix API
监控即服务
（MaaS，Monitoring as a Service）
Notes: 在 “幻灯片放映”模式，单击箭头进入 PowerPoint 入门中心。

## Slide 20: 基于HTTP JSON-RPC协议
以user.login接口为例：

## Slide 21: API支持的数据类型
类型 | 说明
bool | 布尔值 true or false
flag | 当该值不等于空或者false时被认为是true
integer | 整数.
float | 浮点数.
string | 文本字符串.
timestamp | Unix 时间戳
array | 数组.
object | 关联数组.
query | A value which defines, what data should be returned. Can be defined as an array of property names to return only specific properties, or as one of the predefined values: shorten - returns just the primary key; refer - returns the primary key and the foreign keys used to link related objects; extend - returns all object properties; count - returns the number of retrieved records; supported by all get methods and certain subselects.

## Slide 22: 维护状态
一个时间段维护，周期性有规律的维护，维护期间是否做数据收集

## Slide 23: 谢谢！
了解更多，参看《zabbix的研究.docx》
Notes: 在 “幻灯片放映”模式，单击箭头进入 PowerPoint 入门中心。